Postępowanie nr PCPR.ZP.I/zam.uzupeln.olej.op/2020
ZAPYTANIE OFERTOWE

„Sukcesywna uzupełniająca dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Domu Dziecka im. dr. H.Jordana w Kaczorowie w związku z zmianą terminu opuszczenia budynku przez placówkę”.
1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Zamówienie publiczne o wartości poniżej równowartości 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych przepisy tej ustawy  nie mają  zastosowania.  
1.2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 4000 ( słownie cztery tysiące) litrów przeznaczonego do kotłowni olejowej w budynku Domu Dziecka im. dr. H. Jordana w Kaczorowie.

1.3. Zamawiana łączna ilość oleju stanowi przewidywane, szacunkowe(+/-) zapotrzebowanie i może ulec zmianie. Faktyczna ilość zamówionego oleju opałowego będzie wynikała z zapotrzebowania Zamawiającego w tym zakresie i będzie dostosowana do potrzeb Zamawiającego w zależności od warunków pogodowych.
1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia łącznie o maksymalnie 50%  wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego określonego w ust. 1.2 w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu np. niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego określonego w warunkach zamówienia w ust. 1.2  w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, np. niekorzystnych/korzystnych warunków atmosferycznych. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenia  z tytułu zmniejszenia zamówienia.
1.6. Wymagane parametry oleju opałowego:
Olej opałowy EKOTERM PLUS zgodny z normą PN-C-96024 : 2011 o następujących parametrach:
	L.p.
	Parametr
	Jednostka określająca
	Wymagania

	1
	Gęstość w temp. 15oC
	Kg/m3
	max 860

	2
	Wartość opałowa
	MJ/kg
	min.42,6

	3
	Skład frakcyjny :

	
	- do temp. 250OC destyluje
	%V/V
	max 65

	
	-do temp.250OC destyluje
	%V/V
	min.85

	4
	Lepkość klimatyczna w temp.20oC
	Mm 2/s
	max 6,00

	5
	Temperatura płynięcia
	0C
	max-20

	6
	Temperatura zapłonu
	0C
	min.56

	7
	Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej
	%(m/m)
	max 0,30

	8
	Pozostałość po spopieleniu 
	%(m/m)
	max 0,01

	9
	Zawartość siarki
	%(m/m)
	max 0,10

	10
	Zawartość wody
	mg/kg
	max 200

	11
	Całkowita zawartość zanieczyszczeń
	mg/kg
	max 24

	12
	Barwa oleju
	kolor
	czerwony


1.7. Szczegółowy opis i warunki realizacji zamówienia w tym warunki wykonania dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 
1.8. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi, w tym na olej opałowy. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w tym na olej opałowy wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).  
1.9. Czas trwania umowy : od dnia podpisania do dnia 31 stycznia 2021 r. 

1.10. Warunki płatności : przelew 30 dni od dnia dostarczenia faktury do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, ul. Szpitalna 12A, 59-400 Jawor
1.11. Zamawiający jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego dokonująca zakupu w imieniu i na rzecz Powiatu Jaworskiego jest zobowiązana na podstawie § 3 oraz § 9 Uchwały nr 59/2019 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 10 grudnia 2019 r. do stosowania modelu podzielonej płatności, o którym mowa w art.108a ustawy o podatku od towarów i usług przy dokonywaniu płatności a obowiązek ten dotyczy wszystkich przelewów bankowych służących zapłacie faktur VAT bez względu na ich wartość. 
2. Forma złożenia oferty :
2.1. osobiście, kurierem lub za pośrednictwem poczty na formularzu oferty w zapieczętowanej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, ul. Szpitalna 12A, 59-400 Jawor. Kopertę należy opisać „ Sukcesywne dostawy oleju opałowego Ekoterm Plus dla Domu Dziecka w Kaczorowie ”

2.2. elektronicznie w formie skanu przygotowanej na formularzu oferty podpisanego oraz opieczętowanego przez osoby upoważnione na adres e-mail : pcprjawor@poczta.fm. W przypadku złożenia oferty w tej formie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty najpóźniej z dniem podpisania umowy. 

3.  TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 10 grudnia 2020 r. o godz.15.00
4. Ocena ofert.
2.1. Zamawiający ustala jako jedyne kryterium oceny ofert najniższą cenę  (waga 100%).

2.2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Jednostek Organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Jaworze
Pytania dotyczące postępowania ofertowego mogą Państwo przesyłać na adres e-mail : pcprjawor@poczta.fm lub zadawać telefonicznie pod numerem 76-871-14-10 wew. 18 od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-15.30 oraz w piątek od godz. 10.00 do godz. 18.00. Sprawę prowadzi Marta Wątrucka.

Załączniki do zaproszenia do składania ofert: 

1.  Załącznik nr 1 Formularz oferty  

2. Załącznik nr 2  Wzór umowy
